## Slide 1: Diseño y caracterización del sistema de instrumentación para un arreglo de microbolómetros
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)
Maestría en Ciencias en Electrónica
Autor: Julisa Verdejo Palacios
Asesor: Dr. Mario Moreno Moreno (INAOE)
23 de Septiembre de 2024

## Slide 2: Índice
Introducción
Objetivos
Antecedentes
Máquinas de estado finito (FSM)
DACs y ADCs
Diseño de firmware
Diseño de PCB
Resultados
Conclusiones

## Slide 3: Introducción

## Slide 4: Sistemas de adquisición de datos (DAQ)
Lorem

## Slide 5: Radiación Electromagnética
La radiación electromagnética es la emisión y transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético es una representación de los diversos tipos de radiación existentes, en él se definen los intervalos de longitudes de onda o frecuencia que cada una de ellas abarca.

## Slide 6: Sensores de radiación
La radiación electromagnética es la emisión y transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético es una representación de los diversos tipos de radiación existentes, en él se definen los intervalos de longitudes de onda o frecuencia que cada una de ellas abarca.

## Slide 7: ¿Qué son los microbolómetros?
Alguna introducción

## Slide 8: Objetivos

## Slide 9: Objetivos
Objetivo general:
  Diseño de un sistema de adquisición de datos basado en FPGA para la medición de una matriz de pixeles de un microbolómetro.
Objetivos específicos:
  Analizar las propiedades físicas y características de los microbolómetros, así como su funcionamiento y sus diferentes circuitos de lectura con el fin de fundamentar las decisiones en el diseño del sistema.
  Estudiar las máquinas de estado finito (FSM) de tipo Moore y Mealy, los tipos de codificación en Verilog y las técnicas de diseño, con el fin de aplicar este conocimiento en la implementación y optimización del sistema de adquisición y procesamiento de datos.
  Diseñar un firmware en el lenguaje Verilog para implementar los protocolos de comunicación SPI y UART reconfigurables y robustos, que permitan adaptabilidad y confiabilidad en aplicaciones de adquisición de datos y control.
  Seleccionar los convertidores analógico-digital (ADC) y digital-analógico (DAC) más adecuados para el sistema de adquisición de datos y probarlos utilizando el firmware previamente diseñado.
  Diseñar una PCB con una matriz de 8x8 fototransistores que funcione como banco de prueba para validar el funcionamiento del sistema de adquisición de datos.
  Integrar los convertidores ADC y DAC, multiplexores, y la matriz de fototransistores en un sistema unificado para realizar pruebas y validar su capacidad de adquirir y procesar imágenes de manera eficiente.

## Slide 10: Antecedentes

## Slide 11: Máquinas de estado finito (FSM)

## Slide 12: Definición de FSM
Una máquina de estados finitos (FSM, por sus siglas en inglés) se utiliza para modelar un sistema que transita entre un número finito de estados internos, con transiciones que dependen del estado actual y de una entrada externa.
A diferencia de un circuito secuencial convencional, las transiciones de estado de una FSM no siguen un patrón simple y repetitivo. La lógica de estado siguiente en una FSM generalmente se construye desde cero.

## Slide 13: Estructura y tipos de FSM
Una FSM consta de un registro de estado, lógica de próximo estado y lógica de salida.
  Se denomina máquina Moore si la salida depende únicamente del estado.
  Se denomina máquina Mealy si la salida depende tanto del estado como de la entrada externa.

## Slide 14: Representación de FSM
Una FSM generalmente se describe mediante un diagrama de estados abstracto o un diagrama ASM (diagrama de máquina de estados algorítmica), ambos capturando la entrada, salida, estados y transiciones de la FSM en una representación gráfica.
Ambas representaciones contienen la misma información.
  El diagrama de estados es más compacto y adecuado para aplicaciones simples, mientras que el diagrama ASM, que se asemeja a un diagrama de flujo, es más descriptivo y útil para aplicaciones con condiciones de transición y acciones complejas.

## Slide 15: Diagrama de estados abstracto
Una FSM generalmente se describe mediante un diagrama de estados abstracto o un diagrama ASM (diagrama de máquina de estados algorítmica), ambos capturando la entrada, salida, estados y transiciones de la FSM en una representación gráfica.
Ambas representaciones contienen la misma información.
  El diagrama de estados es más compacto y adecuado para aplicaciones simples, mientras que el diagrama ASM, que se asemeja a un diagrama de flujo, es más descriptivo y útil para aplicaciones con condiciones de transición y acciones complejas.

## Slide 16: Diagrama ASM (diagrama de máquina de estados algorítmica)
Una FSM generalmente se describe mediante un diagrama de estados abstracto o un diagrama ASM (diagrama de máquina de estados algorítmica), ambos capturando la entrada, salida, estados y transiciones de la FSM en una representación gráfica.
Ambas representaciones contienen la misma información.
  El diagrama de estados es más compacto y adecuado para aplicaciones simples, mientras que el diagrama ASM, que se asemeja a un diagrama de flujo, es más descriptivo y útil para aplicaciones con condiciones de transición y acciones complejas.

## Slide 17: ADCs y DACs

## Slide 18: Protocolo UART
Alguna introducción

## Slide 19: Diseño de firmware

## Slide 20: Protocolo UART
Alguna introducción

## Slide 21: Protocolo SPI
Alguna introducción

## Slide 22: Diseño de PCB

## Slide 23: Resultados

## Slide 24: Conclusiones

## Slide 25: Courses and training activities
Courses | Credits | Professor | Hours | Year
Front-end electronics DAQ systems for radiation detection (HE5) | 1.5 | Adriano Di Giovanni | 20 | 1st
Design of readout integrated circuits for particle detectors | 2.5 | Flavio Loddo | 20 | 2nd
Programmable System on Chip (SoC) for data acquisition and processing | 2.5 | Domizia Orestano | 20 | 2nd
Electronic systems in high energy physics | 6 | Adriano Lai | 48 | 2nd
Training activities | Dates | Place | Year
Verification with UVM for HEP Workshop | (27/02/2024 – 01/03/2024) | CERN | 1st
Training Framework PixESL for simulation of pixel chip | (07/04/2024 – 12/04/2024) | CERN | 1st
Cadence, System Verilog for design and verification | (07/02/2024 – 07/04/2024) | Online | 1st
Synopsys, Language: System Verilog Testbench | (06/02/2024 – 06/04/2024) | Online | 1st
Synopsys, Language: System Verilog Verification using UVM | (12/04/2024 – 12/06/2024) | Online | 1st
Cadence, SystemC language Fundamentals | To be defined | Online | 2nd
Cadence, SystemC Transaction-Level Modeling TLM2.0 | To be defined | Online | 2nd

## Slide 26: Research topic and objectives

## Slide 27: Research topic and objectives
The research focuses on the development of a UVM verification framework to prove the correctness of pixel chip design to be used in future projects in the field of High Energy Physics (HEP). Moreover, the modelling of pixel-based detectors, from front-end to back-end, at a high level of abstraction to perform architectural studies will be implemented. This will provide metrics to compare different solutions to satisfy functional and non-functional requirements, both at detector and readout chip level.

## Slide 28: Verification and HEP

## Slide 29: What is Verification
Design activity to prone correctness
  Verification is a resource limited quest to find as many bugs as possible before shipping.
Hard problem
  How to prove absence of bugs?
Bottleneck
  ASIC verification is more complex and time consuming than design
  Verification is resource intensive
  New skill in HEP community
Chip Design and Manufacturing Cost under Different Process Nodes: Data Source from IBS

## Slide 30: Verification for HEP ASICs
Extreme Radiation Tolerance
  Fault injection campaigns
  Single Event Transient
  TID (Total Ionizing Dose) aware designs
High data-rate
  High-Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC), hit rate of 3.5 GHz/cm2
  Trigger-based architectures (RD53)
  Data-driven architectures (Velopix)

## Slide 31: Verification Methodology

## Slide 32: Anatomy of a Verification Environment

## Slide 33: Reference Model
Receive the same stimuli as the DUT
Predict DUT output
  Based on specifications
  Implements the transfer function(s)
Tightly tied to DUT specification
Using C++ / SystemC

## Slide 34: Research activities carried out so far 1st year

## Slide 35: Tools
Improvement knowledge of the following tools:
  Verilog / SystemVerilog
    UVM
  C/C++
    SystemC
  Python
    Jinja2
    PyYAML
  Bash
  Synopsys

## Slide 36: Activities carried out
Development of Verification Utility Tools and Script to facilitate workflow.
  UVC Code Generator
  Linting and Formatting utility scripts
  Resource Guide
  UVM UVC Tutorial
Development of general purpose UVM Verification IPs (VIP) to be use in different projects
  GPIO UVC
  Clock Generator UVC
  I2C UVC

## Slide 37: Plan for 2nd and 3rd years

## Slide 38: Plan for 2nd and 3rd years
2nd Year
  Start using UVM expertise in real ASIC - IGNITE chip
    UVCs connection
    Create basic coverage
    Directed tests
  Create new UVCs specific for the chip
  Create SystemC model studies
    FIFO connections
    Datapath possibilities
    Based on CERN PixESL framework
3rd Year
  Continue working in the development of the verification framework
  Writing the thesis
  Put information about IGNITE some pictures and description, specify technology of 28nm

## Slide 39: IGNITE64 ASIC
The IGNITE project aims at developing read-out and processing solutions for high intensity 4D-tracking
  Concurrent high time less than 50 ps and space resolution of 10 μm
  Power density as low as possible around 1 W cm-2
  Operate at large fluences (> 1x 1016 1 MeV neutron per cm2)
  High total ionizing dose (TID > 1 Grad)
  28 nm CMOS technology

## Slide 41: Verification: a bottleneck
ASIC verification is more complex and time consuming than design
Verification is resource intensive
New skill in HEP community

## Slide 42: Details of VIPs
GPIO UVC
  Support single pin or arrays of pins, synchronous and asynchronous change in levels
  Use cases: driving/monitoring GPIO, reset pins
Clock Generator UVC
  Generates a set of related clock, each clock can have independent jitter and phase difference
  Use cases: generate related clocks base on one single source as in real experiments
I2C UVC
  Control a I2C bus in a master configuration
  Use cases: DUT configuration, registers operation